### SFERA 3 PELLET AIR 9,5 kW

### DATI TECNICI

| Potenza nominale | 9,5 kW |
| --- | --- |
| Potenza ridotta | 2,8 kW |
| Rendimento nominale | 86,5 % |
| Rendimento ridotto | 93 % |
| Volume riscaldabile min/max | 67 - 228 m3 |
| Capacità serbatoio | 22 kg |
| Combustibile pellet | Pellet ø6 mm |
| Consumo orario min/max | 0,60 - 2,30 kg/h |
| Autonomia min/max | 9,6 - 36,7 h |
| Assorbimento elettrico in lavoro max | 84 W |
| Decibel | 46,7 - 60,8 dB |
| Peso lordo | 108 - 118 kg |
| Misure | 53,6 - 57 - 104 cm |
| Volume imballo | 0,32 m3 |
| Scarico fumi | 80 mm |
| Presa aria comburente | 60 mm |

# SFERA 3

# Un gioco di riflessi

Sarà difficile resistere alla tentazione di specchiarsi e giocare con la propria immagine davanti a Sfera3, una stufa che spicca per la luminosità dei materiali con cui è possibile rivestirla e per i magici effetti che la sua forma cilindrica crea con la luce e il riflesso di chi si avvicina. Un’esperienza divertente e allo stesso tempo rilassante, perché questa stufa a pellet è dotata di camera stagna: una vera e propria garanzia di affidabilità e alte prestazioni. Con Sfera giocare con il fuoco non è mai stato così sicuro.