| ### DATI TECNICI Potenza nominale; 8,5 kW. Potenza ridotta; 2,3 kW. Rendimento nominale; 88,9 %. Rendimento ridotto; 92,2 %. Volume riscaldabile min/max; 55 - 206 m3. Capacità serbatoio; 18 kg. Combustibile pellet; Pellet ø6 mm. Consumo orario min/max; 0,52 - 1,98 kg/h. Autonomia min/max; 9,1 - 34,6 h. Assorbimento elettrico in lavoro max; 47 W. Decibel; 47 - 58 dB. Peso lordo; 91 - 102 - 136 kg. Misure; 52,8 - 52,8 - 94,1 cm. Volume imballo; 0,26 m3. Scarico fumi; 80 mm. Presa aria comburente; 60 mm. |  |
| --- | --- |