### PELLET AIR PLUS   10 kW

| Potenza nominale | 10 kW |
| --- | --- |
| Potenza ridotta | 3 kW |
| Rendimento nominale | 91 % |
| Rendimento ridotto | 94,5 % |
| Volume riscaldabile min/max | 72 - 240 m3 |
| Capacità serbatoio | 15 kg |
| Combustibile pellet | Pellet ø6 mm |
| Consumo orario min/max | 0,66 - 2,24 kg/h |
| Autonomia min/max | 6,7 - 22,7 h |
| Assorbimento elettrico in lavoro max | 51 W |
| Decibel | 53,5 - 61,1 dB |
| Peso lordo | 103 - 133 kg |
| Misure | 96,4 - 25 - 102 cm |
| Volume imballo | 0,25 m3 |
| Scarico fumi | 80 mm |
| Presa aria comburente | 60 mm |
| Uscita canalizzazione | 80 mm |