
### SFERA 3 PELLET AIR 9,5 kW

DATI TECNICI

|  |  |
| --- | --- |
| **Potenza nominale** | 9,5 kW |
| **Potenza ridotta** | 2,8 kW |
| **Rendimento nominale** | 86,5 % |
| **Rendimento ridotto** | 93 % |
| **Volume riscaldabile min/max** | 67 - 228 m3 |
| **Capacità serbatoio** | 22 kg |
| **Combustibile pellet** | Pellet ø6 mm |
| **Consumo orario min/max** | 0,60 - 2,30 kg/h |
| **Autonomia min/max** | 9,6 - 36,7 h |
| **Assorbimento elettrico in lavoro max** | 84 W |
| **Decibel** | 46,7 - 60,8 dB |
| **Peso lordo** | 108 - 118 kg |
| **Misure** | 53,6 - 57 - 104 cm |
| **Volume imballo** | 0,32 m3 |
| **Scarico fumi** | 80 mm |
| **Presa aria comburente** | 60 mm |



# SFERA 3

# Un gioco di riflessi

Sarà difficile resistere alla tentazione di specchiarsi e giocare con la propria immagine davanti a Sfera3, una stufa che spicca per la luminosità dei materiali con cui è possibile rivestirla e per i magici effetti che la sua forma cilindrica crea con la luce e il riflesso di chi si avvicina. Un’esperienza divertente e allo stesso tempo rilassante, perché questa stufa a pellet è dotata di camera stagna: una vera e propria garanzia di affidabilità e alte prestazioni. Con Sfera giocare con il fuoco non è mai stato così sicuro.