|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATI TECNICI

|  |  |
| --- | --- |
| **Potenza nominale** | 8,5 kW |
| **Potenza ridotta** | 2,3 kW |
| **Rendimento nominale** | 88,9 % |
| **Rendimento ridotto** | 92,2 % |
| **Volume riscaldabile min/max** | 55 - 206 m3 |
| **Capacità serbatoio** | 18 kg |
| **Combustibile pellet** | Pellet ø6 mm |
| **Consumo orario min/max** | 0,52 - 1,98 kg/h |
| **Autonomia min/max** | 9,1 - 34,6 h |
| **Assorbimento elettrico in lavoro max** | 47 W |
| **Decibel** | 47 - 58 dB |
| **Peso lordo** | 91 - 102 - 136 kg |
| **Misure** | 52,8 - 52,8 - 94,1 cm |
| **Volume imballo** | 0,26 m3 |
| **Scarico fumi** | 80 mm |
| **Presa aria comburente** | 60 mm |

 | “evo-8-5kw” |